ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами

Администрация города Сочи объявляет о проведении открытого конкурса по отбору управляющих организаций на право заключения договоров управления многоквартирными домами, в которых собственники помещений не выбрали способ управления многоквартирным домом или принятое решение о выборе способа управления не было реализовано.

Конкурс проводится в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», постановлением администрации города Сочи от 02.03.2012 № 361 «Об организации и проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами».

Организатор конкурса: департамент городского хозяйства администрации города Сочи, 354000, г. Сочи, ул. Советская, 26, телефон: (8-862) 264-59-27, адрес электронной почты: gorod@sochiadm.ru, gkhsochi@rambler.ru

Контактное лицо: Чуприн Д.С., Тимофеева Е.А, телефон: (8-862) 262-05-82,264-63-97.

Перечень многоквартирных домов,

являющихся объектами конкурса, и их характеристики

| № лота | Адрес многоквартирного дома | № дома | Год постройки | Этажность | Количество квартир | Площадь помещений, кв. м. | Вид благоустройства | Серия и тип постройки | Кадастровый номер | Площадь земельного участка кв. м. | Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в месяц, руб./кв.м. | Перечень коммунальных услуг | Размер обеспечения заявки, руб. | Размер обеспечения исполнения обязательств, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Жилых | нежилых | общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный район |
|  | Гагарина | 37 | 1948 | 2 | 22 | 337,0 |  | 429,0 | 2 | бетон |  | 638 | 14,50 | Хв,Гв,От, Эл, | 244 | 2443 |
|  | Советская | 57 | 1934 | 2 | 23 | 456,6 |  | 510,4 | 2 | бетон |  | 620 | 14,50 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 331 | 3310 |
|  | Цюрупы | 6 | 1934 | 2 | 23 | 454,6 |  | 569,0 | 2 | кирпич |  | 525 | 14,50 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 331 | 3310 |
|  | Параллельная | 27 | 1955 | 2 | 28 | 558,2 |  | 612,0 | 4 | бетон |  | 566 | 23,55 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 657 | 6572 |
|  | Войкова | 38 | 1939 | 2 | 9 | 517,9 |  | 48,1 | 2 | дерево |  | 408 | 13,18 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 341 | 3412 |
|  | ул. Труда | 21/1 | 2007 | 10 | 40 | 1895,0 |  | 1159,0 | 1 | ж/б, сборные элементы | - | 2250 | 13,40 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 1970 | 19700 |
|  | ул. Труда | 21/2 | 2008 | 10 | 40 | 1044,5 |  | 1903,0 | 1 | ж/б, сборные элементы | - | 2007 | 13,40 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 1970 | 19700 |
|  | Трунова | 7а | 1978 | 5 | 107 | 1546,2 |  | 569,0 | 4 | бетон |  | 815 | 23,55 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 1820 | 18206 |
|  | Инжирная | 21 | 1935 | 2 | 9 | 327,6 |  | 38,4 | 5 | дерево |  | 408 | 7,35 | Хв,Гв, Эл, Г | 120 | 1204 |
|  | Театральная | 6 | 1884 | 2 | 12 | 340,0 |  | 52,0 | 5 | дерево |  | 512 | 7,35 | Хв,Гв, Эл, Г | 125 | 1249 |
| Хостинский район |
|  | Профсоюзная | 8 | 1954 | 2 | 8 | 513,5 |  | 440,8 | 3 | бетон |  | 4494 | 12,94 | Хв, Эл | 332 | 3322 |
|  | Профсоюзная | 9 | 1939 | 2 | 9 | 203,2 |  | 324,7 | 2 | кирпич |  | 885 | 15,95 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 162 | 1620 |
|  | Фурманова | 8 | 1916 | 2 | 8 | 553,4 |  | 66,5 | 3 | камень |  | 3022 | 12,94 | Хв, Эл | 358 | 3580 |
|  | Фурманова | 9 | 1913 | 2 | 2 | 1212 |  | 122,7 | 3 | бетон |  | 5547 | 12,94 | Хв, Эл | 784 | 7842 |
|  | Ручей-де Симона | 8 | 1966 | 2 | 7 | 346,6 |  | 225,7 | 2 | кирпич |  | 3994 | 15,95 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 276 | 2764 |
|  | Лечебный пер. | 6А | 1961 | 1 | 18 | 708 |  | 440,0 | 2 | смешан. |  | 5200 | 15,95 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 565 | 5646 |
|  | Курортный пр. | 91/3 | 1934 | 2 | 3 | 97,5 |  | 107,3 | 3 | дерево |  | 1040 | 12,94 | Хв,Эл | 63 | 631 |
|  | Бытха | 8 | 1935 | 2 | 16 | 329,3 |  | 404,7 | 3 | дерево |  | нет данных | 12,94 | Хв, Эл | 213 | 2131 |
|  | Дорога на Б.Ахун | 8 | 1950 | 2 | 10 | 736,1 |  | 844,0 | 2 | деревянно-каркасные |  | 7750 | 15,95 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 587 | 5870 |
|  | Калиновый пер. | 31 | 1977 | 3 | 27 | 1035,9 |  | 1131,1 | 3 | бетон |  | 2351 | 12,94 | Хв, Эл | 670 | 6702 |
|  | Калиновый пер. | 8 | 1949 | 1 | 11 | 233,1 |  | 267,0 | 3 | дерево |  | 3429 | 12,94 | Хв, Эл | 151 | 1508 |
|  | Калиновый пер. | 13 | 1957 | 2 | 8 | 396,2 |  | 398,7 | 2 | кирпич |  | 622 | 15,95 | Хв, Эл, От | 316 | 3160 |
|  | Калиновый пер. | 15 | 1959 | 2 | 8 | 409,3 |  | 431 | 2 | кирпич |  | 1569 | 15,95 | Хв, Эл, От | 326 | 3264 |
|  | Калиновый пер. | 16 | 1965 | 2 | 10 | 362,2 |  | 379,1 | 3 | блок |  | 2646 | 12,94 | Хв, Эл | 234 | 2343 |
|  | Калиновый пер. | 25 | 1971 | 2 | 4 | 211,1 |  | 211,1 | 2 | кирпич |  | 1524 | 15,95 | Хв, Эл, От | 168 | 1683 |
|  | Калиновый пер. | 26 | 1972 | 2 | 6 | 241,4 |  | 241,4 | 3 | кирпич |  | 916 | 12,94 | Хв, Эл | 156 | 1562 |
|  | Измайловская | 32а | 1971 | 2 | 4 | 237,6 |  | 237,6 | 2 | кирпич |  | 2276 | 15,95 | Хв, Эл, От | 189 | 1895 |
|  | Измайловская | 133 | 1983 | 2 | 4 | 200,4 |  | 206,4 | 3 | кирпич |  | 1200 | 15,95 | Хв, Эл, От | 160 | 1598 |
|  | Измайловская | 135 | 1960 | 2 | 44 | 677,1 |  | 807,0 | 2 | кирпич |  | 3200 | 15,95 | Хв, Эл, От | 540 | 5400 |
|  | Измайловская | 208 | 1966 | 2 | 9 | 465,3 |  | 482,2 | 2 | блок |  | 4446 | 15,95 | Хв, Эл, От | 371 | 3711 |
|  | Камо | 4а | 1950 | 2 | 7 | 381,3 |  | 380,8 | 2 | панель |  | 2794,1 | 15,95 | Хв,Гв,От, Эл | 304 | 3040 |
|  | Сухумское шоссе | 33/1 (29/1) | 1950 | 2 | 7 | 251,4 |  | 263,2 | 2 | бутовый камень |  | 1415/ 700 | 15,95 | Хв, От, Эл, | 200 | 2005 |
|  | Грибоедова | 6 | 1937 | 2 | 13 | 280,1 |  | 306,9 | 3 | бутовый камень |  | 1215 | 12,94 | Хв,Эл, Г | 181 | 1812 |
|  | Новороссийское шоссе | 12/1б | 1964 | 2 | 18 | 261,9 |  | 417,9 | 2 | кирпич |  | 4099 | 15,95 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 209 | 2089 |
|  | Новороссийское шоссе | 12/7 | 1920 | 2 | 2 | 182,3 |  | 182,3 | 2 | бутовый камень |  | 2178 | 15,95 | Хв,Гв,От, Эл | 145 | 1454 |
|  | Новороссийское шоссе | 12/11 | 1959 | 2 | 5 | 465,9 |  | 556,7 | 2 | бутовый камень |  | 5910 | 15,95 | Хв,Гв,От, Эл | 371 | 3715 |
|  | Туренко | 7 | 1906 | 1 | 5 | 100,6 |  | 100,6 | 3 | деревянно-каркасные |  | 2672 | 12,94 | Хв,Эл, Г | 65 | 650 |
|  | Апшеронская | 13 | 1981 | 5 | 90 | 2033,8 |  | 2033,8 | 2 | бетон |  | 3554 | 23,55 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 2395 | 14745 |
|  | Сухумское шоссе | 39 | 1930 | 1 | 12 | 228,0 |  | 224,1 | 2 | панель |  | нет данных | 14,50 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 165 | 1653 |
|  | Шоссейная | 2/7 | 1932 | 2 | 14 | 309,4 |  | 256,8 | 2 | панель |  | нет данных | 14,50 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 224 | 2243 |
|  | Шоссейная | 3/1 | 1934 | 1 | 8 | 229,9 |  | 223,4 | 2 | панель |  | нет данных | 14,50 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 167 | 1667 |
|  | Шоссейная | 9/2 | 1940 | 2 | 14 | 354,3 |  | 320,4 | 2 | панель |  | нет данных | 14,50 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 257 | 2569 |
|  | Ростовская | 7 | 1973 | 5 | 49 | 2243,5 |  | 2244,4 | 2 | панель |  | нет данных | 14,50 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 1627 | 16265 |
|  | Новороссийское шоссе | 12/6 | 1952 | 2 | 6 | 489,6 |  | 663,3 | 2 | дерево |  | 4823 | 14,50 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 355 | 3549 |
|  | Звездная | 3 | 1974 | 5 | 99 | 1289,7 |  | 334,4 | 4 | объемные элементы |  | 4500 | 25,90 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 1970 | 16702 |
|  | Звездная | 5 | 1975 | 3 | 48 | 698,1 |  | 389,1 | 4 | кирпич |  | 1929 | 25,90 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 904 | 9040 |
|  | Звездная | 10/1 | 1979 | 5 | 100 | 1310,5 |  | 734,1 | 4 | бетонные панели |  | 3200 | 25,90 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 1697 | 16971 |
| Адлерский район |
|  | Ленина | 47 | 1956 | 2 | 8 | 356,4 |  | 59,9 | 2 | бетонно-кирпичные |  | 1265 | 14,50 | Хв,Гв,От, Эл | 258 | 2584 |
|  | Ленина | 173 | 1971 | 4 | 12 | 1084,8 |  | 132,3 | 2 | кирпич |  | 1959 | 14,50 | Хв,Гв,От, Эл | 786 | 7865 |
|  | Ленина | 280 | 1966 | 3 | 23 | 1040,3 | 36,7 | 76,00 | 2 | кирпич |  | нет данных | 11,98 | Эл,Хв,Гв,От,Г | 623 | 6232 |
|  | Черниговская | 53 | 1960 | 1 | 2 | 71,0 |  | 158,3 | 3 | кирпич и дерево |  | 533 | 11,76 | Хв, Эл, Г | 41 | 417 |
|  | Ленина 282 | 66 | 1968 | 5 | 20 | 558,9 |  | 296,2 | 2 | кирпич |  | Нет данных | 13,18 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 368 | 3683 |
|  | Петропавловская | 3 | 1972 | 5 | 104 | 1684,6 |  | 776,3 | 2 | ж/б панели |  | 4415 | 13,18 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 1110 | 11101 |
|  | Голубые Дали | 15 | 1976 | 5 | 88 | 2194,1 | 428,2 | 674,9 | 2 | ж/б панели |  | 9982 | 13,18 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 1571 | 15708 |
|  | Мичурина | 11 | 1957 | 1 | 4 | 73,3 |  | - | 3 | дерево |  | 807 | 10,69 | Эл | 39 | 391 |
| Лазаревский район |
|  | Тормахова | 2/1/2/3 | 2009 | 16 | 431 | 27 405,51 | 942,8 | 6 402,55 | 1 | монолит |  | 14 000 | 13,40 | Хв,Гв,От, Эл | 18361 | 183617 |
|  | Главная | 72/16 | 1962 | 2 | 15 | 603,3 |  | 51,7 | 3 | бетон, дерево |  | 764 | 9,72 | Эл | 293 | 2932 |
|  | Кольцова | 19 | 1993 | 5 | 95 | 5496,7 |  | 7421,6 | 2 | ж/б панель |  | нет данных | 14,50 | Хв,Гв,От, Эл, Г | 3985 | 39851 |
|  | Павлова | 11 | 1976 | 5 | 90 | 2627,3 |  | 1985,9 | 2 | ж/б панель |  | нет данных | 13,18 | Хв,Гв,От, Эл | 1731 | 17314 |
|  | Победы | 58 | 1986 | 12 | 96 | 6329,1 |  | 762,9 | 1 | ж/б панель |  | 2197 | 14,74 | Хв,Гв,От, Эл | 4664 | 46645 |

Примечание:

вид благоустройства:     1 - дома имеющие все виды благоустройства, в т.ч. лифт и мусоропровод

2 – дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода

3 - дома с частичным благоустройством

4 -  бывшие общежития

5 – ветхие дома

перечень

коммунальных услуг:   Хв – холодное водоснабжение

Гв – горячее водоснабжение

От – центральное отопление

Эл – электроснабжение

Г - газоснабжение

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах с частичным благоустройством

| № п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | Стоимость, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  | 1,60 |
| 1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 1 раз в неделю | 1,00 |
| 1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в 2 недели | 0,60 |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД |  | 1,18 |
| 2.1 | Подметание земельного участка, очистка урн от мусора | 1 раз в неделю | 0,30 |
| 2.2 | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю | 0,28 |
| 2.3 | Выкашивание газонов | 1 раз в год | 0,60 |
| III | Локализация аварий на системах водоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) | круглосуточно | 1,26 |
| IV. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт инженерных систем МКД |  | 1,27 |
| 4.1 | Осмотр и ремонт систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) | 0,41 |
| 4.2 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год | 0,03 |
| 4.3 | Мелкий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 0,36 |
| 4.4 | Проведение сезонных технических осмотров общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в год | 0,06 |
| 4.5 | Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 1 раз в год | 0,15 |
| 4.6. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год | 0,10 |
| 4.7 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в три года | 0,16 |
| V. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации: |  | 0,27 |
| 5.1 | Прочистка воронок внутреннего водостока | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,15 |
| 5.2 | Подрезка кустов, ремонт и окраска малых архитектурных форм, окраска бордюров и т.д. | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ВЛП | 0,12 |
| VI. | Дератизация | 1 раз в месяц | 0,01 |
| VII. | Дезинсекция | 2 раза в год | 0,01 |
| VIII. | Общеэксплуатационные расходы | ежемесячно | 1,41 |
| IX. | Услуги управления | ежемесячно | 0,50 |
| X. | Ремонт конструктивных элементов МКД | по мере необходимости | 2,21 |
|  | ИТОГО | в месяц | 9,72 |

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах с частичным благоустройством, повторно выставляемых на конкурс

| № п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | Стоимость, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  | 1,76 |
| 1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 1 раз в неделю | 1,10 |
| 1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в 2 недели | 0,66 |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД |  | 1,30 |
| 2.1 | Подметание земельного участка, очистка урн от мусора | 1 раз в неделю | 0,33 |
| 2.2 | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю | 0,31 |
| 2.3 | Выкашивание газонов | 1 раз в год | 0,66 |
| III | Локализация аварий на системах водоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) | круглосуточно | 0,95 |
| IV. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт инженерных систем МКД |  | 1,83 |
| 4.1 | Осмотр и ремонт систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) | 0,45 |
| 4.2 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год | 0,03 |
| 4.3 | Мелкий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 0,83 |
| 4.4 | Проведение сезонных технических осмотров общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в год | 0,07 |
| 4.5 | Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 1 раз в год | 0,16 |
| 4.6. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год | 0,11 |
| 4.7 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в три года | 0,18 |
| V. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации: |  | 0,30 |
| 5.1 | Прочистка воронок внутреннего водостока | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,17 |
| 5.2 | Подрезка кустов, ремонт и окраска малых архитектурных форм, окраска бордюров и т.д. | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ВЛП | 0,13 |
| VI. | Дератизация | 1 раз в месяц | 0,01 |
| VII. | Дезинсекция | 2 раза в год | 0,01 |
| VIII. | Общеэксплуатационные расходы | ежемесячно | 1,55 |
| IX. | Услуги управления | ежемесячно | 0,55 |
| X. | Ремонт конструктивных элементов МКД | по мере необходимости | 2,43 |
|  | ИТОГО | в месяц | 10,69 |

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах с частичным благоустройством, повторно выставляемых на конкурс

| № п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | Стоимость, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  | 1,94 |
| 1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 1 раз в неделю | 1,21 |
| 1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в 2 недели | 0,73 |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД |  | 1,43 |
| 2.1 | Подметание земельного участка, очистка урн от мусора | 1 раз в неделю | 0,36 |
| 2.2 | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю | 0,34 |
| 2.3 | Выкашивание газонов | 1 раз в год | 0,73 |
| III. | Локализация аварий на системах водоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) | круглосуточно | 1,52 |
| IV. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт инженерных систем МКД |  | 1,54 |
| 4.1 | Осмотр и ремонт систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) | 0,49 |
| 4.2 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год | 0,04 |
| 4.3 | Мелкий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 0,34 |
| 4.4 | Проведение сезонных технических осмотров общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в год | 0,08 |
| 4.5 | Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 1 раз в год | 0,18 |
| 4.6 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год | 0,12 |
| 4.7 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в три года | 0,29 |
| V. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации: |  | 0,33 |
| 5.1 | Прочистка воронок внутреннего водостока | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,19 |
| 5.2 | Подрезка кустов, ремонт и окраска малых архитектурных форм, окраска бордюров и т.д. | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ВЛП | 0,14 |
| VI. | Дератизация | 1 раз в месяц | 0,01 |
| VII. | Дезинсекция | 2 раза в год | 0,01 |
| VIII. | Общеэксплуатационные расходы | ежемесячно | 1,70 |
| IX. | Услуги управления | ежемесячно | 0,60 |
| X. | Ремонт конструктивных элементов МКД | по мере необходимости | 2,68 |
|  | ИТОГО | в месяц | 11,76 |

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах с частичным благоустройством, повторно выставляемых на конкурс

| № п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | Стоимость, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  | 2,13 |
| 1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 1 раз в неделю | 1,33 |
| 1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в 2 недели | 0,80 |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД |  | 1,57 |
| 2.1 | Подметание земельного участка, очистка урн от мусора | 1 раз в неделю | 0,40 |
| 2.2 | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю | 0,37 |
| 2.3 | Выкашивание газонов | 1 раз в год | 0,80 |
| III. | Локализация аварий на системах водоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) | круглосуточно | 1,67 |
| IV. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт инженерных систем МКД |  | 1,69 |
| 4.1 | Осмотр и ремонт систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) | 0,54 |
| 4.2 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 раз в год | 0,04 |
| 4.3 | Мелкий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 0,37 |
| 4.4 | Проведение сезонных технических осмотров общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в год | 0,09 |
| 4.5 | Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 1 раз в год | 0,20 |
| 4.6 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год | 0,13 |
| 4.7 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в три года | 0,32 |
| V. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации: |  | 0,36 |
| 5.1 | Прочистка воронок внутреннего водостока | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,21 |
| 5.2 | Подрезка кустов, ремонт и окраска малых архитектурных форм, окраска бордюров и т.д. | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ВЛП | 0,15 |
| VI. | Дератизация | 1 раз в месяц | 0,01 |
| VII. | Дезинсекция | 2 раза в год | 0,01 |
| VIII. | Общеэксплуатационные расходы | ежемесячно | 1,87 |
| IX. | Услуги управления | ежемесячно | 0,62 |
| X. | Ремонт конструктивных элементов МКД | по мере необходимости | 2,95 |
|  | ИТОГО | в месяц | 12,94 |

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах, имеющих все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода

| № п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | Стоимость, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  | 2,40 |
| 1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 1 раз в неделю | 1,00 |
| 1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | 1,40 |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД |  | 2,03 |
| 2.1 | Подметание земельного участка, очистка урн от мусора | 2 раза в неделю | 0,75 |
| 2.2 | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю | 0,28 |
| 2.3 | Выкашивание газонов | 2 раза в год | 1,00 |
| III. | Консервация, расконсервирование, регулировка, промывка, испытание систем централизованного отопления | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,49 |
| IV. | Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) | круглосуточно | 0,87 |
| V. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт инженерных систем МКД |  | 1,30 |
| 5.1 | Осмотр и ремонт систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) | 0,41 |
| 5.2 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 0,06 |
| 5.3 | Мелкий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 0,19 |
| 5.4 | Осмотр и ремонт устройств системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в месяц отопительного периода (ремонт по мере необходимости) | 0,17 |
| 5.5 | Проведение сезонных технических осмотров общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в год | 0,06 |
| 5.6 | Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 1 раз в год | 0,07 |
| 5.7 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год | 0,18 |
| 5.8 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в три года | 0,16 |
| VI. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации: |  | 0,75 |
| 6.1 | Прочистка воронок внутреннего водостока, мелкий ремонт оборудования системы отопления | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,44 |
| 6.2 | Подрезка кустов, ремонт и окраска малых архитектурных форм, окраска бордюров и т.д. | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ВЛП | 0,31 |
| VII. | Дератизация | 1 раз в месяц | 0,01 |
| VIII. | Дезинсекция | 1 раз в год | 0,01 |
| IX. | Общеэксплуатационные расходы | ежемесячно | 1,41 |
| X. | Услуги управления | ежемесячно | 0,50 |
| XI. | Ремонт конструктивных элементов МКД | по мере необходимости | 2,21 |
|  | ИТОГО | в месяц | 11,98 |

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах, имеющих все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода,

повторно выставляемых на конкурс

| № п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | Стоимость, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  | 2,64 |
| 1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 1 раз в неделю | 1,10 |
| 1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | 1,53 |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД |  | 2,23 |
| 2.1 | Подметание земельного участка, очистка урн от мусора | 2 раза в неделю | 0,83 |
| 2.2 | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю | 0,30 |
| 2.3 | Выкашивание газонов | 2 раза в год | 1,10 |
| III. | Консервация, расконсервирование, регулировка, промывка, испытание систем централизованного отопления | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,54 |
| IV. | Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) | круглосуточно | 0,96 |
| V. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт инженерных систем МКД |  | 1,43 |
| 5.1 | Осмотр и ремонт систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) | 0,44 |
| 5.2 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 0,07 |
| 5.3 | Мелкий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 0,21 |
| 5.4 | Осмотр и ремонт устройств системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в месяц отопительного периода (ремонт по мере необходимости) | 0,19 |
| 5.5 | Проведение сезонных технических осмотров общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в год | 0,07 |
| 5.6 | Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 1 раз в год | 0,08 |
| 5.7 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год | 0,20 |
| 5.8 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в три года | 0,17 |
| VI. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации: |  | 0,83 |
| 6.1 | Прочистка воронок внутреннего водостока, мелкий ремонт оборудования системы отопления | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,48 |
| 6.2 | Подрезка кустов, ремонт и окраска малых архитектурных форм, окраска бордюров и т.д. | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ВЛП | 0,35 |
| VII. | Дератизация | 1 раз в месяц | 0,01 |
| VIII. | Дезинсекция | 1 раз в год | 0,01 |
| IX. | Общеэксплуатационные расходы | ежемесячно | 1,55 |
| X. | Услуги управления | ежемесячно | 0,55 |
| XI. | Ремонт конструктивных элементов МКД | по мере необходимости | 2,43 |
|  | ИТОГО | в месяц | 13,18 |

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах, имеющих все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода,

повторно выставляемых на конкурс

| № п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | Стоимость, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  | 2,90 |
| 1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 1 раз в неделю | 1,22 |
| 1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | 1,68 |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД |  | 2,45 |
| 2.1 | Подметание земельного участка, очистка урн от мусора | 2 раза в неделю | 0,91 |
| 2.2 | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю | 0,33 |
| 2.3 | Выкашивание газонов | 2 раза в год | 1,21 |
| III. | Консервация, расконсервирование, регулировка, промывка, испытание систем централизованного отопления | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,59 |
| IV. | Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) | круглосуточно | 1,06 |
| V. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт инженерных систем МКД |  | 1,57 |
| 5.1 | Осмотр и ремонт систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) | 0,48 |
| 5.2 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 0,08 |
| 5.3 | Мелкий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 0,23 |
| 5.4 | Осмотр и ремонт устройств системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в месяц отопительного периода (ремонт по мере необходимости) | 0,21 |
| 5.5 | Проведение сезонных технических осмотров общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в год | 0,08 |
| 5.6 | Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 1 раз в год | 0,09 |
| 5.7 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год | 0,22 |
| 5.8 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в три года | 0,18 |
| VI. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации: |  | 0,91 |
| 6.1 | Прочистка воронок внутреннего водостока, мелкий ремонт оборудования системы отопления | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,53 |
| 6.2 | Подрезка кустов, ремонт и окраска малых архитектурных форм, окраска бордюров и т.д. | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ВЛП | 0,38 |
| VII. | Дератизация | 1 раз в месяц | 0,01 |
| VIII. | Дезинсекция | 1 раз в год | 0,01 |
| IX. | Общеэксплуатационные расходы | ежемесячно | 1,70 |
| X. | Услуги управления | ежемесячно | 0,60 |
| XI. | Ремонт конструктивных элементов МКД | по мере необходимости | 2,70 |
|  | ИТОГО | в месяц | 14,50 |

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах, имеющих все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода,

повторно выставляемых на конкурс

| № п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | Стоимость, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  | 3,19 |
| 1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 1 раз в неделю | 1,34 |
| 1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | 1,85 |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД |  | 2,69 |
| 2.1 | Подметание земельного участка, очистка урн от мусора | 2 раза в неделю | 1,00 |
| 2.2 | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю | 0,36 |
| 2.3 | Выкашивание газонов | 2 раза в год | 1,33 |
| III. | Консервация, расконсервирование, регулировка, промывка, испытание систем централизованного отопления | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,65 |
| IV. | Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) | круглосуточно | 1,17 |
| V. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт инженерных систем МКД |  | 1,73 |
| 5.1 | Осмотр и ремонт систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) | 0,53 |
| 5.2 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 0,09 |
| 5.3 | Мелкий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 0,25 |
| 5.4 | Осмотр и ремонт устройств системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в месяц отопительного периода (ремонт по мере необходимости) | 0,23 |
| 5.5 | Проведение сезонных технических осмотров общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в год | 0,09 |
| 5.6 | Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 1 раз в год | 0,10 |
| 5.7 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год | 0,24 |
| 5.8 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в три года | 0,20 |
| VI. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации: |  | 1,00 |
| 6.1 | Прочистка воронок внутреннего водостока, мелкий ремонт оборудования системы отопления | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,58 |
| 6.2 | Подрезка кустов, ремонт и окраска малых архитектурных форм, окраска бордюров и т.д. | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ВЛП | 0,42 |
| VII. | Дератизация | 1 раз в месяц | 0,01 |
| VIII. | Дезинсекция | 1 раз в год | 0,01 |
| IX. | Общеэксплуатационные расходы | ежемесячно | 1,87 |
| X. | Услуги управления | ежемесячно | 0,66 |
| XI. | Ремонт конструктивных элементов МКД | по мере необходимости | 2,97 |
|  | ИТОГО | в месяц | 15,95 |

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах, имеющих все виды благоустройства, в т.ч. лифт и мусоропровод

| № п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | Стоимость, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  | 3,82 |
| 1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 1 раз в неделю | 1,00 |
| 1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | 1,40 |
| 1.3 | Подметание полов кабины лифта и влажная уборка | 1 раз в неделю | 0,30 |
| 1.4 | Очистка и влажная уборка мусорных камер | 1 раз в неделю | 0,65 |
| 1.5 | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | 1 раз в месяц | 0,47 |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД |  | 2,03 |
| 2.1 | Подметание земельного участка, очистка урн от мусора | 2 раза в неделю | 0,75 |
| 2.2 | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю | 0,28 |
| 2.3 | Выкашивание газонов | 2 раза в год | 1,00 |
| III. | Консервация, расконсервирование, регулировка, промывка, испытание систем централизованного отопления | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,49 |
| IV. | Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) | круглосуточно | 0,87 |
| V. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт инженерных систем МКД |  | 1,30 |
| 5.1 | Осмотр и ремонт систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) | 0,41 |
| 5.2 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 0,06 |
| 5.3 | Мелкий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 0,19 |
| 5.4 | Осмотр и ремонт устройств системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в месяц отопительного периода (ремонт по мере необходимости) | 0,17 |
| 5.5 | Проведение сезонных технических осмотров общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в год | 0,06 |
| 5.6 | Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 1 раз в год | 0,07 |
| 5.7 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год | 0,18 |
| 5.8 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в три года | 0,16 |
| VI. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации: |  | 0,75 |
| 6.1 | Прочистка воронок внутреннего водостока, мелкий ремонт оборудования системы отопления | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,44 |
| 6.2 | Подрезка кустов, ремонт и окраска малых архитектурных форм, окраска бордюров и т.д. | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ВЛП | 0,31 |
| VII. | Дератизация | 1 раз в месяц | 0,01 |
| VIII. | Дезинсекция | 1 раз в год | 0,01 |
| IX. | Общеэксплуатационные расходы | ежемесячно | 1,41 |
| X. | Услуги управления | ежемесячно | 0,50 |
| XI. | Ремонт конструктивных элементов МКД | по мере необходимости | 2,21 |
|  | ИТОГО | в месяц | 13,40 |

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах, имеющих все виды благоустройства, в т.ч. лифт и мусоропровод,

повторно выставляемых на конкурс

| № п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | Стоимость, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  | 4,20 |
| 1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 1 раз в неделю | 1,10 |
| 1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | 1,54 |
| 1.3 | Подметание полов кабины лифта и влажная уборка | 1 раз в неделю | 0,33 |
| 1.4 | Очистка и влажная уборка мусорных камер | 1 раз в неделю | 0,72 |
| 1.5 | Мытье и протирка закрывающих устройств мусоропровода | 1 раз в месяц | 0,51 |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД |  | 2,23 |
| 2.1 | Подметание земельного участка, очистка урн от мусора | 2 раза в неделю | 0,83 |
| 2.2 | Уборка мусора с газонов | 1 раз в неделю | 0,30 |
| 2.3 | Выкашивание газонов | 2 раза в год | 1,10 |
| III. | Консервация, расконсервирование, регулировка, промывка, испытание систем централизованного отопления | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,54 |
| IV. | Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) | круглосуточно | 0,96 |
| V. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт инженерных систем МКД |  | 1,43 |
| 5.1 | Осмотр и ремонт систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) | 0,45 |
| 5.2 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 0,07 |
| 5.3 | Мелкий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 0,21 |
| 5.4 | Осмотр и ремонт устройств системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в месяц отопительного периода (ремонт по мере необходимости) | 0,18 |
| 5.5 | Проведение сезонных технических осмотров общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в год | 0,07 |
| 5.6 | Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 1 раз в год | 0,08 |
| 5.7 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год | 0,20 |
| 5.8 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в три года | 0,17 |
| VI. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации: |  | 0,83 |
| 6.1 | Прочистка воронок внутреннего водостока, мелкий ремонт оборудования системы отопления | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,48 |
| 6.2 | Подрезка кустов, ремонт и окраска малых архитектурных форм, окраска бордюров и т.д. | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ВЛП | 0,35 |
| VII. | Дератизация | 1 раз в месяц | 0,01 |
| VIII. | Дезинсекция | 1 раз в год | 0,01 |
| IX. | Общеэксплуатационные расходы | ежемесячно | 1,55 |
| X. | Услуги управления | ежемесячно | 0,55 |
| XI. | Ремонт конструктивных элементов МКД | по мере необходимости | 2,43 |
|  | ИТОГО | в месяц | 14,74 |

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах (бывших общежитиях),

повторно выставляемых на конкурс

| № п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | Стоимость, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  | 5,39 |
| 1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | 2,31 |
| 1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | 3,08 |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД |  | 5,13 |
| 2.1 | Подметание земельного участка, очистка урн от мусора | 6 раз в неделю | 1,98 |
| 2.2 | Уборка мусора с газонов | 2 раза в неделю | 0,62 |
| 2.3 | Выкашивание газонов | 4 раза в год | 2,53 |
| III. | Консервация, расконсервирование, регулировка, промывка, испытание систем централизованного отопления | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,54 |
| IV. | Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) | круглосуточно | 0,96 |
| V. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт инженерных систем МКД |  | 2,76 |
| 5.1 | Осмотр и ремонт систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) | 0,79 |
| 5.2 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 0,09 |
| 5.3 | Мелкий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 0,24 |
| 5.4 | Осмотр и ремонт устройств системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в месяц отопительного периода (ремонт по мере необходимости) | 0,22 |
| 5.5 | Проведение сезонных технических осмотров общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в год | 0,09 |
| 5.6 | Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 1 раз в год | 0,10 |
| 5.7 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год | 0,23 |
| 5.8 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в три года | 1,00 |
| VI. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации: |  | 1,44 |
| 6.1 | Прочистка воронок внутреннего водостока, мелкий ремонт оборудования системы отопления | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,85 |
| 6.2 | Подрезка кустов, ремонт и окраска малых архитектурных форм, окраска бордюров и т.д. | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ВЛП | 0,59 |
| VII. | Дератизация | 1 раз в месяц | 0,01 |
| VIII. | Дезинсекция | 1 раза в год | 0,01 |
| IX. | Общеэксплуатационные расходы | ежемесячно | 3,11 |
| X. | Услуги управления | ежемесячно | 1,05 |
| XI. | Ремонт конструктивных элементов МКД | по мере необходимости | 3,15 |
|  | ИТОГО | в месяц | 23,55 |

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах (бывших общежитиях),

повторно выставляемых на конкурс

| № п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | Стоимость, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  | 5,93 |
| 1.1 | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | 2,54 |
| 1.2 | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в неделю | 3,39 |
| II. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД |  | 5,64 |
| 2.1 | Подметание земельного участка, очистка урн от мусора | 6 раз в неделю | 2,18 |
| 2.2 | Уборка мусора с газонов | 2 раза в неделю | 0,68 |
| 2.3 | Выкашивание газонов | 4 раза в год | 2,78 |
| III. | Консервация, расконсервирование, регулировка, промывка, испытание систем централизованного отопления | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,59 |
| IV. | Локализация аварий на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) | круглосуточно | 1,06 |
| V. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт инженерных систем МКД |  | 3,04 |
| 5.1 | Осмотр и ремонт систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) | 0,87 |
| 5.2 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 0,10 |
| 5.3 | Мелкий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 0,26 |
| 5.4 | Осмотр и ремонт устройств системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в месяц отопительного периода (ремонт по мере необходимости) | 0,24 |
| 5.5 | Проведение сезонных технических осмотров общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в год | 0,10 |
| 5.6 | Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 1 раз в год | 0,11 |
| 5.7 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год | 0,25 |
| 5.8 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в три года | 1,10 |
| VI. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации: |  | 1,58 |
| 6.1 | Прочистка воронок внутреннего водостока, мелкий ремонт оборудования системы отопления | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,93 |
| 6.2 | Подрезка кустов, ремонт и окраска малых архитектурных форм, окраска бордюров и т.д. | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ВЛП | 0,65 |
| VII. | Дератизация | 1 раз в месяц | 0,01 |
| VIII. | Дезинсекция | 1 раза в год | 0,01 |
| IX. | Общеэксплуатационные расходы | ежемесячно | 3,42 |
| X. | Услуги управления | ежемесячно | 1,15 |
| XI. | Ремонт конструктивных элементов МКД | по мере необходимости | 3,46 |
|  | ИТОГО | в месяц | 25,90 |

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в ветхих многоквартирных домах

повторно выставляемых на конкурс

| № п/п | Наименование и состав работы | Периодичность | Стоимость, руб./м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества МКД |  | 3,57 |
| 1.1 | Подметание земельного участка, очистка урн от мусора | 6 раз в неделю | 2,35 |
| 1.2 | Уборка мусора с газонов | 2 раза в неделю | 0,88 |
| 1.3 | Выкашивание газонов | 4 раза в год | 0,34 |
| II. | Локализация аварий на системах водоснабжения, канализации, энергоснабжения (аварийно-диспетчерское обслуживание) | круглосуточно | 0,82 |
| III. | Проведение технических осмотров и мелкий ремонт инженерных систем МКД |  | 1,26 |
| 3.1 | Осмотр и ремонт систем водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) | 0,16 |
| 3.2 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 0,09 |
| 3.3 | Мелкий ремонт системы электроснабжения | по мере необходимости | 0,23 |
| 3.4 | Проведение сезонных технических осмотров общего имущества многоквартирного дома | 2 раза в год | 0,22 |
| 3.5 | Проверка заземления оболочки и замеры сопротивления электрокабеля | 1 раз в год | 0,16 |
| 3.6 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год | 0,31 |
| 3.7. | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 раз в три года | 0,09 |
| IV. | Подготовка МКД к сезонной эксплуатации: |  | 0,24 |
| 4.1 | Укрепление и прочистка воронок внутреннего водостока | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ОЗП | 0,12 |
| 4.2 | Подрезка кустов, ремонт и окраска малых архитектурных форм, окраска бордюров и т.д. | 1 раз при подготовке МКД к эксплуатации в ВЛП | 0,12 |
| V. | Дератизация | 1 раз в месяц | 0,01 |
| VI. | Дезинсекция | 1 раза в год | 0,01 |
| VII. | Общеэксплуатационные расходы | ежемесячно | 0,40 |
| VIII. | Услуги управления | ежемесячно | 1,04 |
|  | ИТОГО | в месяц | 7,35 |

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация:www.sochiadm.ru

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: предоставление конкурсной документации будет осуществляться со дня опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса в департаменте городского хозяйства администрации города Сочи, 354000, г. Сочи, Курортный просп., 53 каб. 12, в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00. Контактное лицо по вопросам выдачи конкурсной документации: Чуприн Д.С. телефон: (8-862) 262-05-82.

Конкурсная документация предоставляется в форме электронного документа, бесплатно, по письменному заявлению любого заинтересованного лица в течение двух дней с даты получения такого заявления.

Место, порядок и срок подачи заявок: заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме и запечатанном конверте в департамент городского хозяйства администрации города Сочи,354000, г. Сочи, Курортный просп., 53 каб. 12, в рабочие дни с 9-00 до 18-00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00, со дня опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: администрация  города Сочи,  354000, г. Сочи, ул.Советская, 26, зал № 117, 26 декабря 2012 года в 14-00 часов.

Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: администрация  города Сочи, 354000, г. Сочи, ул. Советская, 26, зал №117, 27 декабря 2012 года в 14-00 часов.

Место, дата и время проведения конкурса: администрация  города Сочи, 354000, г. Сочи, ул. Советская, 26, зал №117, 28 декабря 2012 года в 14-00 часов.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: наибольший перечень дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Преимущества на участие в конкурсе не предоставляются.

Протокол конкурса с его результатами размещается на официальном сайте администрации города Сочи www.sochiadm.ru в течение 1 рабочего дня с даты утверждения протокола и публикуется в газете «Новости Сочи» в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений.

Размер обеспечения исполнения обязательств составляет одну вторую цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в течение месяца (коэффициент 0,5).