ПАМЯТКА

по пожарной безопасности для проживающих в жилых домах в преддверии новогодних и рождественских праздничных мероприятий

Граждане! Изучите эти рекомендации совместно со всеми членами семьи, на собраниях жильцов дома, подъезда. Неукоснительное, добросовестное соблюдение требований пожарной безопасности обеспечит сохранность вашего жилища, благополучия, здоровья и жизни!

1. Предупредительные требования.

- При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно сертифицированными гирляндами. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений. При оформлении елки запрещается: использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения; применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.

- Запрещается:

-  использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых помещениях), а так же запускать салюты с балконов и лоджий;

-  сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах-батареях отопления, обогревателях и т.п.;

-        пользоваться поврежденными электророзетками, электровыключателями;

- 	   эксплуатировать провода, кабели с поврежденной и потерявшей защитные свойства изоляцией;

-   использовать плавкие некалиброванные вставки или самодельные устройства защиты от    перегрузки и короткого замыкания;

-    включать в одну электророзетку большое количество электроприборов, суммарная мощность которых превышает допустимую нагрузку на электропровода (свыше 1-1,5 кВт);

-   оставлять без присмотра включенные в электросеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники, кондиционеры, лампы освещения и т.п.;

-     обертывать электролампы бумагой, тканью и другими горючими материалами;

-  хранение в подвалах и цокольных этажах, в кладовых квартир, на балконах и лоджиях легковоспламеняющихся жидкостей, баллонов с газами и другими взрывоопасными веществами;

-   забивать наглухо и загромождать мебелью другими предметами двери и люки на балконах и лоджиях, на лестничных клетках, в коридорах и тамбурах, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы.

- Двери и люки чердаков и технических этажей должны содержаться в закрытом состоянии.

- Нельзя курить в лифтах, лежа в постели, оставлять непогашенные окурки на деревянных предметах, вблизи легковоспламеняющихся вещей.

- Недопустимо выбрасывать окурки, спички из окон, с балконов на прилегающую к дому территорию. Окурки, спички следует складывать в предназначенные для этого негорючие металлические или стеклянные сосуды.

2. Правила поведения, порядок действий при пожаре.

- Немедленно сообщить о пожаре по телефону «01», по сотовому телефону «101», указать точный адрес.

- Предупредить соседей о пожаре, не создавая паники среди жильцов дома.

- Принять необходимые меры по спасению и эвакуации людей.

- Отключить электроэнергию, выключить краны подачи газа.

- Ликвидировать очаг возгорания своими силами и имеющимися средствами, если это возможно.

- Если выходы (коридоры, лестницы) не слишком заполнены дымом - надо закрыть окна и двери в квартире, чтоб не допустить притока воздуха и распространения огня. Выходить по наиболее безопасному пути (определить, изучить этот путь в обычной обстановке заранее).

- Если коридор и лестница сильно задымлены, надо плотно закрыть входную дверь квартиры, закрыть все щели и вентиляционные отверстия мокрыми тряпками, чтобы предотвратить проникновение дыма в квартиру, поливать дверь водой, тем самым увеличивая время сопротивления огню.

- Если дым проник в квартиру, следует держаться около пола, где больше всего свежего воздуха. Надо закрыть рот и нос мокрым платком, полотенцем, встать у окна или на балконе, чтобы пожарным стало известно о вашем пребывании в квартире.

- Переждать пожар в квартире можно на лоджии или балконе, но следует закрыть за собой  дверь. (Это важно особенно для живущих в высотных домах).

- Не следует при эвакуации пользоваться лифтом, т.к. он может остановиться между этажами и можно задохнуться от дыма.

- Опасно для жизни спускаться по водосточным трубам и стоякам (падение почти неизбежно).

- Нельзя прыгать из окон выше второго этажа (с 4-го этажа прыжок смертелен).

3. Правила и требования пожарной безопасности:

обязательны для исполнения всеми органами государственной власти и местного самоуправления, предприятиями и должностными лицами, всеми гражданами, проживающими на территории Российской Федерации.

Нарушение Правил и требований пожарной безопасности (невыполнение, уклонение от выполнения) влечет уголовную, административную, дисциплинарную, финансовую ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.