## Лист1
Информация о многоквартирных домах
Параметры формирования отчета
|  |  |  | По состоянию на: | 2024-01-17
|  |  |  | Субъект: | Краснодарский край
|  |  |  | Муниципальный район: | Федеральная территория Сириус
|  |  |  | Муниципальное образование: | Федеральная территория Сириус федеральная территория
Объект учета | рм | [9 empty] | Общая информация | [12 empty] | Общая информация | [7 empty] | Общая информация | [8 empty] | Общая информация | [7 empty] | Общая информация | [7 empty] | Общая информация | [11 empty] | Общая информация | [9 empty] | Общая информация | [13 empty] | Фундамент | [9 empty] | Подвал | [13 empty] | Фасад | [20 empty] | Фасад | [17 empty] | Крыша | [21 empty] | Крыша |  |  |  | Лифты | [19 empty] | Лифты | [5 empty] | Электроснабжение | [8 empty] | Электроснабжение | [14 empty] | Электроснабжение |  |  |  |  | Холодное водоснабжение | [11 empty] | Холодное водоснабжение | [5 empty] | Водоотведение (канализация) | [6 empty] | Газоснабжение |  |  |  |  | Теплоснабжение для целей отопления и вентиляции | [18 empty] | Теплоснабжение для целей отопления и вентиляции | [13 empty] | Теплоснабжение для целей отопления и вентиляции |  |  |  |  | Теплоснабжение для целей горячего водоснабжения | [11 empty] | Теплоснабжение для целей горячего водоснабжения
| муниципальное образование |  | Код многоквартирного дома (далее МКД) | Адрес МКД | земельный участок, относящийся к МКД | [5 empty] | номера МКД (при наличии) |  | нахождение МКД в едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации | серия МКД (при наличии информации) | тип проекта МКД | группа капитальности МКД | год ввода в эксплуатацию МКД | год проведения последнего энергетического обследования МКД | класс энергетической эффективности МКД | число жителей, зарегистрированных в МКД (человек) | износ МКД по данным технического учета |  |  | информация о признании МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  |  |  | площадь застройки МКД по наружному обмеру, включая пристроенные помещения (кв. м) | высота МКД от отметки 0,00 до верхней плоскости чердачного перекрытия (перекрытия последнего этажа), включая пристроенные помещения (м) |  | длина периметра здания МКД, включая пристроенные помещения (м) | количество в МКД (ед.) |  |  | общая площадь МКД, включая встроенно-пристроенные помещения (кв. м) | помещения в МКД |  |  |  |  | помещения в МКД | [7 empty] | помещения в МКД | [7 empty] | помещения в МКД | [11 empty] | помещения в МКД | [9 empty] | дата первой приватизации жилого помещения | основание для первоочередного проведения капитального ремонта, необходимость которого установлена в порядке, утвержденном постановлением Правительства | способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома | способ управления МКД | наименование организации, осуществляющей управление МКД | основание выбора управляющей организации (далее - УО) | решение общего собрания собственников помещений о выборе УО (протокол конкурсной комиссии ОМС об отборе УО на открытом конкурсе), о создании ТСЖ, ЖСК |  | решение собственников об избрании совета МКД |  |  | договор с УО на оказание услуг и(или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД с непосредственным управлением |  |  | тип | наименование смешанных или иного типов | материал | количественные параметры |  |  |  | наименование смешанных или иного материалов | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | наличие | пол |  |  | стены |  |  |  | перекрытие |  |  |  | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | толщина стен МКД | материал стен МКД | наименование смешанных или иного материалов стен | наружная отделка | наименование смешанных или иного материалов наружной отделки | площадь (без площадей всех оконных и дверных проемов) (кв. м) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | герметизированные стыки (м) | [11 empty] | заполнение проемов в помещениях (местах) общего пользования | [12 empty] | отмостка | [5 empty] | тип | высота крыши от верхней плоскости чердачного перекрытия до конька (м) | материал несущих элементов стропильной системы | наименование смешанных или иного материалов несущих элементов | наличие данных о проведенном капитальном ремонте несущих элементов | год проведения последнего капитального ремонта несущих элементов | материал утепляющего слоя, в том числе совмещенной (бесчердачной) крыши (вентилируемой или невентилируемой) | наименование смешанных или иного материалов утепляющего слоя | наличие данных о проведенном капитальном ремонте утепляющего слоя | год проведения последнего капитального ремонта утепляющего слоя | материал покрытия (кровли) | наименование смешанных или иного материалов покрытия | площадь кровельного покрытия (кв. м) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте покрытия | год проведения последнего капитального ремонта | система водостока | [6 empty] | система водостока |  |  |  | наличие | всего лифтов (ед.) | пассажирские | [11 empty] | грузопассажирские | [5 empty] | грузопассажирские | [5 empty] | мощность потребления МКД электрической энергии (кВт) | количество вводов в МКД (ед.) | вводно-распределительные устройства и внутридомовые магистрали с распределительными щитами | [6 empty] | суммарная длина сети освещения мест общего пользования (м) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | наличие сетей питания лифтового оборудования, системы дымоудаления, встроенных в здание ИТП, бойлерных, подкачивающих насосов и т.д. (м) | суммарная длина сетей питания лифтового оборудования, системы дымоудаления, встроенных в здание ИТП, бойлерных, подкачивающих насосов и т.д. (м) | тип проводки в местах общего пользования | материал жил провода | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | исправный(е) работающий(е) | [5 empty] | исправный(е) работающий(е) |  |  |  |  | наличие | количество вводов в МКД | материал труб | наименование смешанных или иного материалов | суммарная длина трубопроводов (розлива, стояков в подвалах, стояков в помещениях, разводки), включая запирающее устройство в жилом (нежилом) помещении | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | задвижки и вентили (ед.) | материал | наименование смешанных или иного материалов | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | исправный(е) работающий(е) прибор(ы) учета потребления холодной воды | [5 empty] | наличие | количество выпусков в МКД | материал труб | наименование смешанных или иного материалов труб | суммарная длина трубопроводов в подвалах и стояков (м) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте трубопроводов | год проведения последнего капитального ремонта трубопроводов | наличие | количество вводов в МКД (ед.) | суммарная длина трубопроводов, включая запирающее устройство в жилом (нежилом) помещении (м) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | наличие | Вид отопления помещений в МКД | наименование смешанных или иного видов | вид топлива автономной котельной, квартирных котлов и печного (квартирного) отопления | наименование смешанных или иного видов топлива | максимальный объем потребления тепловой энергии (Гкал\час) | количество вводов в МКД (ед.) | тип схемы теплоснабжения | тип разводки в МКД | материал труб | наименование смешанных или иного материалов труб | суммарная длина трубопроводов (розлива, стояков, разводки), включая запирающее устройство перед отопительными приборами в помещении (м) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте трубопроводов | год проведения последнего капитального ремонта трубопроводов | задвижки, вентили, трехходовые краны (ед.) | материал | наименование смешанных или иного материалов | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | тепловой пункт | [7 empty] | исправный(е) работающий(е) | [5 empty] | исправный(е) работающий(е) |  |  |  |  | наличие | вид горячего водоснабжения помещений в МКД | наименование смешанных или иного видов | вид топлива автономной котельной и квартирных котлов | наименование смешанных или иного видов | максимальный объем потребления тепловой энергии (Гкал\час) | количество вводов в МКД (ед.) | материал труб | наименование смешанных или иного материалов труб | суммарная длина трубопроводов (розлива, стояков , разводки), включая запирающее устройство в жилом (нежилом) помещении (м) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте трубопроводов | год проведения последнего капитального ремонта трубопроводов | задвижки, вентили, пробковые и шаровые краны (ед.) | материал | наименование смешанных или иного материалов труб | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | исправный(е) работающий(е)
| код по ОКАТО | наименование муниципального образования |  |  | наличие информации о размере площади по данным технической инвентаризации | размер площади по данным технической инвентаризации (кв.м) | наличие информации о размере площади по данным межевания | размер площади по данным межевания (кв.м) | кадастровый номер | размер площади по фактическому использованию (кв.м) | инвентарный (по данным технического учета) | кадастровый | [8 empty] | наличие износа МКД | величина износа % | дата, по состоянию на которую определен износ | наличие документов о признании МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | заключение межведомственной комиссии о признании МКД аварийным и подлежащим сносу |  | причина признания МКД аварийным и подлежащим сносу или реконструкции |  | наименьшая | наибольшая |  | надземных этажей |  | подъездов |  | всего жилых и нежилых помещений в МКД (без учета помещений общего пользования) (ед.) | всего площадь жилых и нежилых помещений в МКД (без учета помещений общего пользования) (кв.м) | жилые (квартиры, в т.ч. коммунальные) |  |  | жилые (квартиры, в т.ч. коммунальные) | [7 empty] | жилые (квартиры, в т.ч. коммунальные) | [7 empty] | нежилые (без учета помещений общего пользования), включая встроенно-пристроенные помещения | [11 empty] | нежилые (без учета помещений общего пользования), включая встроенно-пристроенные помещения | [7 empty] | общего пользования (относящиеся к общему имуществу собственников помещений в МКД) | [7 empty] | номер | дата | наличие решения | номер | дата | наличие договора | номер | дата |  |  |  | количество 1 | единица измерения 1 | количество 2 | единица измерения 2 |  |  |  |  | площадь (кв. м) | материал покрытия пола | наименование смешанных или иного материалов | материал | наименование смешанных или иного материалов | высота (м) | площадь (кв. м) | тип | материал | наименование смешанных или иного материалов | площадь (кв. м) | [10 empty] | наличие герметизированных стыков наружных панелей | длина герметизированных стыков наружных панелей (м) | материал герметизированных стыков наружных панелей | наименование иного материала герметизированных стыков наружных панелей | наличие данных о проведенном капитальном ремонте герметизированных стыков наружных панелей | год проведения последнего капитального ремонта герметизированных стыков наружных панелей | наличие герметизированных стыков мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням проемов | длина герметизированных стыков мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням проемов | материал герметизированных стыков мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням проемов | наименование смешанных или иного материалов | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | оконные | [6 empty] | дверные | [5 empty] | материал | наименование смешанных или иного материалов | суммарная длина (м) | ширина (м) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | [15 empty] | тип | наименование смешанных типов | материал | наименование смешанных или иного материалов | суммарная длина желобов (м) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | водосточные трубы | [5 empty] | наличие | количество (ед.) | грузоподъемность (кг) | скорость подъема (м/сек) | количество остановок (ед.) | год начала эксплуатации | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | количество отремонтированных лифтов | год проведения последнего капитального ремонта | наличие данных о проведенном освидетельствовании | дата последнего освидетельствования | год окончания назначенного срока службы | наличие | количество (ед.) | грузоподъемность (кг) | скорость подъема (м/сек) | количество остановок (ед.) | год начала эксплуатации | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | количество отремонтированных лифтов | год проведения последнего капитального ремонта | наличие данных о проведенном освидетельствовании | дата последнего освидетельствования | год окончания назначенного срока службы |  |  | количество (ед.) |  | суммарная длина внутридомовых магистралей (м) | тип проводки в местах общего пользования | материал жил провода | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | [9 empty] | прибор(ы) учета потребления электрической энергии | [5 empty] | узел(ы) управления освещением в местах общего пользования | [16 empty] | данные об оснащенности МКД приборами учета | количество (ед.) | в том числе обеспечивающий(е) автоматический сбор и передачу показаний (ед.) | наличие (отсутствие) технической возможности установки | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год установки (последнего капитального ремонта) | [31 empty] | индивидуальный тепловой пункт |  |  |  | элеваторный узел |  |  |  | прибор(ы) учета потребления тепловой энергии | [5 empty] | узел(ы) управления подачей тепловой энергии | [21 empty] | прибор(ы) учета потребления горячей воды | [5 empty] | узел(ы) управления температурой горячей воды
[25 empty] | номер | дата | [5 empty] | наименьшее | наибольшее |  |  |  |  | итого жилых помещений (ед.) | итого общая площадь жилых помещений (кв. м) | итого количество собственников жилых помещений (ед.) | находящиеся в частной собственности (физических и(или) юридических лиц) |  |  |  | находящиеся в муниципальной собственности |  |  |  | находящиеся в собственности Краснодарского края |  |  |  | находящиеся в собственности Российской Федерации |  |  |  | наличие | итого нежилых помещений (ед.) | итого площадь нежилых помещений (кв. м) | итого количество собственников нежилых помещений (ед.) | находящиеся в частной собственности (физических и(или) юридических лиц) |  |  |  | находящиеся в муниципальной собственности |  |  |  | находящиеся в собственности Краснодарского края |  |  |  | находящиеся в собственности Российской Федерации |  |  |  | количество (ед.) | суммарная площадь (кв. м) | [58 empty] | наличие | количество (ед.) | площадь (кв. м) | материал | наименование смешанных или иного материалов | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | количество (ед.) | площадь (кв. м) | материал | наименование смешанных или иного материалов | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | [28 empty] | количество (ед.) | суммарная длина (м) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | [28 empty] | вводно-распределительных устройств | распределительных (групповых) щитов, силовых щитков | [14 empty] | данные об оснащенности МКД приборами учета | количество (ед.) | в том числе обеспечивающий(е) автоматический сбор и передачу показаний (ед.) | наличие (отсутствие) технической возможности установки | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год установки (последнего капитального ремонта) | данные об оснащенности МКД узлами управления | количество (ед.) | наличие (отсутствие) технической возможности установки | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год установки (последнего капитального ремонта) | [49 empty] | наличие | количество (ед.) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | наличие | количество (ед.) | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год проведения последнего капитального ремонта | данные об оснащенности МКД приборами учета | количество (ед.) | в том числе обеспечивающий(е) автоматический сбор и передачу показаний (ед.) | наличие (отсутствие) технической возможности установки | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год установки (последнего капитального ремонта) | данные об оснащенности МКД узлами управления | количество (ед.) | наличие (отсутствие) технической возможности установки | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год установки (последнего капитального ремонта) | [17 empty] | данные об оснащенности МКД приборами учета | количество (ед.) | в том числе обеспечивающий(е) автоматический сбор и передачу показаний (ед.) | наличие (отсутствие) технической возможности установки | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год установки (последнего капитального ремонта) | данные об оснащенности МКД узлами управления | количество (ед.) | наличие (отсутствие) технической возможности установки | наличие данных о проведенном капитальном ремонте | год установки (последнего капитального ремонта)
[41 empty] | наличие | количество жилых помещений (ед.) | суммарная общая площадь жилых помещений (кв. м) | количество собственников жилых помещений (ед.) | наличие | количество жилых помещений (ед.) | суммарная общая площадь жилых помещений (кв. м) | количество собственников жилых помещений (ед.) | наличие | количество жилых помещений (ед.) | суммарная общая площадь жилых помещений (кв. м) | количество собственников жилых помещений (ед.) | наличие | количество жилых помещений (ед.) | суммарная общая площадь жилых помещений (кв. м) | количество собственников жилых помещений (ед.) |  |  |  |  | наличие | количество нежилых помещений (ед.) | суммарная площадь нежилых помещений (кв. м) | количество собственников нежилых помещений (ед.) | наличие | количество нежилых помещений (ед.) | суммарная площадь нежилых помещений (кв. м) | количество собственников нежилых помещений (ед.) | наличие | количество нежилых помещений (ед.) | суммарная площадь нежилых помещений (кв. м) | количество собственников нежилых помещений (ед.) | наличие | количество нежилых помещений (ед.) | суммарная площадь нежилых помещений (кв. м) | количество собственников нежилых помещений (ед.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Акаций ул. 34 корп. 1 |  | Федеральная территория Сириус | 100001015 | пгт Сириус, Акаций ул. 34 корп. 1 | [12 empty] | 2022 |  |  | 100 | [7 empty] | 546 | 50 | 51 | 100 | 12 | 13 | 1 | 5052.6 | 71 | 4711.7 | 71 | 3091.2 |  | Да | 71 | 3091.2 | 71 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 0 | 1620.5 |  | Да | 0 | 1620.5 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 340.9 |  |  |  | УО | ООО УК "КОМПЛЕКС ПРЕМИУМ" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 546 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 2702 |  |  | Нет | [30 empty] | Плоская | [9 empty] | Рулонные материалы (в 3-4 слоя) |  | 575 | [13 empty] | Да | 2 | Да | 1 | 400 |  | 12 | 2022 | [5 empty] | 2047 | Да | 1 | 630 |  | 12 | 2022 | [5 empty] | 2047 | 380 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 500 |  |  | 71 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 1 | Пластик |  | 300 |  |  | Отсутствует |  |  |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Электроэнергия | [34 empty] | Да | Бойлер |  | Электроэнергия
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Акаций ул. 34 корп. 2 |  | Федеральная территория Сириус | 100001016 | пгт Сириус, Акаций ул. 34 корп. 2 | [12 empty] | 2022 |  |  | 300 | [7 empty] | 1890 | 50 | 51 | 270 | 12 | 13 | 4 | 21391.1 | 298 | 16387.4 | 297 | 13081 |  | Да | 297 | 13081 | 297 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 1 | 3306.4 |  | Да | 1 | 3306.4 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 5003.7 |  |  |  | УО | ООО УК "КОМПЛЕКС ПРЕМИУМ" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 1890 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 7295 |  |  | Нет | [30 empty] | Плоская | [9 empty] | Рулонные материалы (в 3-4 слоя) |  | 1985 | [13 empty] | Да | 8 | Да | 4 | 400 |  | 12 | 2022 | [5 empty] | 2047 | Да | 4 | 630 |  | 12 | 2022 | [5 empty] | 2047 | 380 | 1 | 4 | 4 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 500 |  |  | 297 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 4 | Пластик |  | 500 |  |  | Отсутствует |  |  |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Электроэнергия | [34 empty] | Да | Бойлер |  | Электроэнергия
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Акаций ул. 34 корп. 3 |  | Федеральная территория Сириус | 100001017 | пгт Сириус, Акаций ул. 34 корп. 3 | [12 empty] | 2022 |  |  | 261 | [7 empty] | 1515 | 50 | 51 | 230 | 12 | 13 | 3 | 17844.2 | 266 | 13721 | 261 | 10984.1 |  | Да | 261 | 10984.1 | 261 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 5 | 2736.9 |  | Да | 5 | 2736.9 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 4123.2 |  |  |  | УО | ООО УК "КОМПЛЕКС ПРЕМИУМ" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 1515 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 6215 |  |  | Нет | [30 empty] | Плоская | [9 empty] | Рулонные материалы (в 3-4 слоя) |  | 1590 | [13 empty] | Да | 6 | Да | 3 | 400 |  | 13 | 2022 | [5 empty] | 2047 | Да | 3 | 630 |  | 13 | 2022 | [5 empty] | 2047 | 380 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | Центральное | 3 | Металлополимер |  | 500 |  |  | 261 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 3 | Пластик |  | 500 |  |  | Отсутствует |  |  |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Электроэнергия | [34 empty] | Да | Бойлер |  | Электроэнергия
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Акаций ул. 34 корп. 4 |  | Федеральная территория Сириус | 100001018 | пгт Сириус, Акаций ул. 34 корп. 4 | [12 empty] | 2022 |  |  | 72 | [7 empty] | 465 | 50 | 51 | 92 | 12 | 13 | 1 | 5130.3 | 73 | 4345.4 | 71 | 3100.7 |  | Да | 71 | 3100.7 | 71 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 2 | 1244.7 |  | Да | 2 | 1244.7 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 784.9 |  |  |  | УО | ООО УК "КОМПЛЕКС ПРЕМИУМ" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 465 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 2490 |  |  | Нет | [30 empty] | Плоская | [9 empty] | Рулонные материалы (в 3-4 слоя) |  | 490 | [13 empty] | Да | 2 | Да | 1 | 400 |  | 13 | 2022 | [5 empty] | 2047 | Да | 1 | 630 |  | 13 | 2022 | [5 empty] | 2047 | 380 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 300 |  |  | 73 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 1 | Пластик |  | 300 |  |  | Отсутствует |  |  |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Электроэнергия | [34 empty] | Да | Бойлер |  | Электроэнергия
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Акаций ул. 34 корп. 5 |  | Федеральная территория Сириус | 100001019 | пгт Сириус, Акаций ул. 34 корп. 5 | [12 empty] | 2022 |  |  | 261 | [7 empty] | 1541 | 50 | 51 | 225 | 12 | 13 | 3 | 17841.2 | 266 | 15089.7 | 261 | 10966.9 |  | Да | 261 | 10966.9 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 5 | 4122.8 |  | Да | 5 | 4122.8 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 2751.5 |  |  |  | УО | ООО УК "КОМПЛЕКС ПРЕМИУМ" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 1541 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 8690 |  |  | Нет | [30 empty] | Плоская | [9 empty] | Рулонные материалы (в 3-4 слоя) |  | 1620 | [13 empty] | Да | 6 | Да | 3 | 400 |  | 13 | 2022 | [5 empty] | 2047 | Да | 3 | 630 |  | 13 | 2022 | [5 empty] | 2047 | 380 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 500 |  |  | 266 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 3 | Пластик |  | 500 |  |  | Отсутствует |  |  |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Электроэнергия | [34 empty] | Да | Бойлер |  | Электроэнергия
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Акаций ул. 34 корп. 6 |  | Федеральная территория Сириус | 100001020 | пгт Сириус, Акаций ул. 34 корп. 6 | [12 empty] | 2022 |  |  | 300 | [7 empty] | 1084 | 50 | 51 | 270 | 12 | 13 | 4 | 21390 | 304 | 18267.4 | 289 | 12778.3 |  | Да | 289 | 12778.3 | 289 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 15 | 5489.1 |  | Да | 15 | 5489.1 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 3122.6 |  |  |  | УО | ООО УК "КОМПЛЕКС ПРЕМИУМ" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 1084 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 7300 |  |  | Нет | [30 empty] | Плоская | [9 empty] | Рулонные материалы (в 3-4 слоя) |  | 1140 | [13 empty] | Да | 8 | Да | 4 | 400 |  | 13 | 2022 | [5 empty] | 2047 | Да | 4 | 630 |  | 13 | 2022 | [5 empty] | 2047 | 380 | 1 | 4 | 4 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 500 |  |  | 304 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 4 | Пластик |  | 500 |  |  | Отсутствует |  |  |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Электроэнергия | [34 empty] | Да | Бойлер |  | Электроэнергия
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Акаций ул. 34 корп. 7 |  | Федеральная территория Сириус | 100001024 | пгт Сириус, Акаций ул. 34 корп. 7 | [12 empty] | 2023 |  |  | 100 | [7 empty] | 495 | 50 | 51 | 100 | 12 | 13 | 1 | 6375.9 | 97 | 5441 | 95 | 3986.8 |  | Да | 95 | 3986.8 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 2 | 1454.2 |  | Да | 2 | 1454.2 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 934.9 |  |  |  | УО | ООО УК "КОМПЛЕКС ПРЕМИУМ" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 495 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 2702 |  |  | Нет | [30 empty] | Плоская | [9 empty] | Рулонные материалы (в 3-4 слоя) |  | 520 | [13 empty] | Да | 2 | Да | 1 | 400 |  | 13 | 2023 | [5 empty] | 2048 | Да | 1 | 630 |  | 13 | 2023 | [5 empty] | 2048 | 380 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 300 |  |  | 97 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 1 | Пластик |  | 300 |  |  | Отсутствует |  |  |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Электроэнергия | [34 empty] | Да | Бойлер |  | Электроэнергия
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Акаций ул. 34 корп. 8 |  | Федеральная территория Сириус | 100001025 | пгт Сириус, Акаций ул. 34 корп. 8 | [12 empty] | 2023 |  |  | 300 | [7 empty] | 1084 | 50 | 51 | 270 | 12 | 13 | 4 | 21390 | 305 | 18264.6 | 289 | 12777.1 |  | Да | 289 | 12777.1 | 289 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 16 | 5487.5 |  | Да | 16 | 5487.5 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 3125.4 |  |  |  | УО | ООО УК "КОМПЛЕКС ПРЕМИУМ" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 1084 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 7300 |  |  | Нет | [30 empty] | Плоская | [9 empty] | Рулонные материалы (в 3-4 слоя) |  | 1140 | [13 empty] | Да | 8 | Да | 4 | 400 |  | 13 | 2023 | [5 empty] | 2048 | Да | 4 | 630 |  | 13 | 2023 | [5 empty] | 2048 | 380 | 1 | 4 | 4 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 500 |  |  | 305 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 4 | Пластик |  | 500 |  |  | Отсутствует |  |  |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Электроэнергия | [34 empty] | Да | Бойлер |  | Электроэнергия
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Акаций ул. 34 корп. 9 |  | Федеральная территория Сириус | 100001028 | пгт Сириус, Акаций ул. 34 корп. 9 | [12 empty] | 2023 |  |  | 300 | [7 empty] | 1640 | 50 | 51 | 240 | 12 | 13 | 3 | 17839.3 | 266 | 15190.9 | 261 | 11010.4 |  | Да | 261 | 11010.4 | 261 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 5 | 4180.5 |  | Да | 5 | 4180.5 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 2648.4 |  |  |  | УО | ООО УК "КОМПЛЕКС ПРЕМИУМ" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 1640 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 6485 |  |  | Нет | [30 empty] | Плоская | [9 empty] | Рулонные материалы (в 3-4 слоя) |  | 1722 | [13 empty] | Да | 6 | Да | 3 | 400 |  | 13 | 2023 | [5 empty] | 2048 | Да | 3 | 630 |  | 13 | 2023 | [5 empty] | 2048 | 380 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 500 |  |  | 266 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 3 | Пластик |  | 500 |  |  | Отсутствует |  |  |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Электроэнергия | [34 empty] | Да | Бойлер |  | Электроэнергия
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Тюльпанов ул. 41 корп. 1 |  | Федеральная территория Сириус | 100001029 | пгт Сириус, Тюльпанов ул. 41 корп. 1 | [12 empty] | 2014 |  |  | 50 | [7 empty] | 320 | 50 | 51 | 75 | 9 | 10 | 1 | 2651 | 34 | 2167.3 | 24 | 1811.6 |  | Да | 24 | 1811.6 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 10 | 355.7 |  | Да | 10 | 355.7 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 483.7 |  |  |  | УО | ООО УК "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 320 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 1575 |  |  | Нет | [30 empty] | Плоская | [9 empty] | Рулонные материалы (в 3-4 слоя) |  | 336 | [13 empty] | Да | 1 | Да | 1 | 630 |  | 10 | 2014 | [5 empty] | 2039 | Нет | [11 empty] | 380 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 300 |  |  | 34 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 1 | Пластик |  | 300 |  |  | Центральное | 1 | 300 |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Газ | [34 empty] | Да | Квартирный двухконтурный котел |  | Газ
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Тюльпанов ул. 41 корп. 3 |  | Федеральная территория Сириус | 100001031 | пгт Сириус, Тюльпанов ул. 41 корп. 3 | [12 empty] | 2014 |  |  | 235 | [7 empty] | 1764 | 50 | 51 | 280 | 9 | 10 | 5 | 18062.6 | 235 | 13646.5 | 177 | 12068.1 |  | Да | 177 | 12068.1 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 58 | 1578.4 |  | Да | 58 | 1578.4 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 4416.1 |  |  |  | УО | ООО УК "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 1764 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 5880 |  |  | Нет | [30 empty] | Плоская | [9 empty] | Рулонные материалы (в 3-4 слоя) |  | 1855 | [13 empty] | Да | 5 | Да | 5 | 630 |  | 10 | 2013 | [5 empty] | 2038 | Нет | [11 empty] | 380 | 1 | 5 | 5 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 500 |  |  | 235 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 5 | Пластик |  | 500 |  |  | Центральное | 1 | 500 |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Газ | [34 empty] | Да | Квартирный двухконтурный котел |  | Газ
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Тюльпанов ул. 41 корп. 4 |  | Федеральная территория Сириус | 100001032 | пгт Сириус, Тюльпанов ул. 41 корп. 4 | [12 empty] | 2014 |  |  | 42 | [7 empty] | 350 | 50 | 51 | 90 | 9 | 10 | 1 | 4026.9 | 42 | 3199.6 | 33 | 2776.8 |  | Да | 33 | 2776.8 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 9 | 422.8 |  | Да | 9 | 422.8 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 827.3 |  |  |  | УО | ООО УК "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 350 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 1890 |  |  | Нет | [30 empty] | Плоская | [9 empty] | Рулонные материалы (в 3-4 слоя) |  | 368 | [13 empty] | Да | 1 | Да | 1 | 630 |  | 10 | 2013 | [5 empty] | 2038 | Нет | [11 empty] | 380 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 300 |  |  | 42 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 1 | Пластик |  | 300 |  |  | Центральное | 1 | 300 |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Газ | [34 empty] | Да | Квартирный двухконтурный котел |  | Газ
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Тюльпанов ул. 41 корп. 5 |  | Федеральная территория Сириус | 100001033 | пгт Сириус, Тюльпанов ул. 41 корп. 5 | [12 empty] | 2014 |  |  | 136 | [7 empty] | 2120 | 50 | 51 | 250 | 9 | 10 | 5 | 11597.8 | 136 | 9695.8 | 129 | 8840.8 |  | Да | 129 | 8840.8 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 7 | 855 |  | Да | 7 | 855 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 1902 |  |  |  | УО | ООО УК "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 2120 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 5250 |  |  | Нет | [30 empty] | Плоская | [9 empty] | Рулонные материалы (в 3-4 слоя) |  | 2226 | [13 empty] | Да | 5 | Да | 5 | 630 |  | 10 | 2013 | [5 empty] | 2038 | Нет | [11 empty] | 380 | 1 | 5 | 5 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 500 |  |  | 136 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 5 | Пластик |  | 500 |  |  | Центральное | 1 | 500 |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Газ | [34 empty] | Да | Квартирный двухконтурный котел |  | Газ
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Тюльпанов ул. 41 корп. 6 |  | Федеральная территория Сириус | 100001034 | пгт Сириус, Тюльпанов ул. 41 корп. 6 | [12 empty] | 2014 |  |  | 35 | [7 empty] | 493 | 50 | 51 | 90 | 4 | 4 | 1 | 1460.1 | 35 | 1236.3 | 34 | 1042.3 |  | Да | 34 | 1042.3 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 1 | 194 |  | Да | 1 | 194 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 223.8 |  |  |  | УО | ООО УК "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 493 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 756 |  |  | Нет | [30 empty] | Плоская | [9 empty] | Рулонные материалы (в 3-4 слоя) |  | 518 | [13 empty] | Нет | [25 empty] | 380 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 100 |  |  | 35 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 1 | Пластик |  | 100 |  |  | Центральное | 1 | 100 |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Газ | [34 empty] | Да | Квартирный двухконтурный котел |  | Газ
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Тюльпанов ул. 41 корп. 7 |  | Федеральная территория Сириус | 100001035 | пгт Сириус, Тюльпанов ул. 41 корп. 7 | [12 empty] | 2014 |  |  | 100 | [7 empty] | 932 | 50 | 51 | 174 | 9 | 9 | 4 | 7827.2 | 99 | 6611.9 | 93 | 5958.5 |  | Да | 93 | 5958.5 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 6 | 653.4 |  | Да | 6 | 653.4 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 1215.3 |  |  |  | УО | ООО УК "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 932 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 3290 |  |  | Нет | [30 empty] | Плоская | [9 empty] | Рулонные материалы (в 3-4 слоя) |  | 980 | [13 empty] | Да | 4 | Да | 4 | 630 |  | 9 | 2013 | [5 empty] | 2038 | Нет | [11 empty] | 380 | 1 | 4 | 4 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 300 |  |  | 99 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 4 | Пластик |  | 300 |  |  | Центральное | 1 | 300 |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Газ | [34 empty] | Да | Квартирный двухконтурный котел |  | Газ
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Тюльпанов ул. 41 корп. 9 |  | Федеральная территория Сириус | 100001036 | пгт Сириус, Тюльпанов ул. 41 корп. 9 | [12 empty] | 2014 |  |  | 80 | [7 empty] | 920 | 50 | 51 | 150 | 9 | 10 | 3 | 6475.8 | 80 | 5063.6 | 70 | 4448.1 |  | Да | 70 | 4448.1 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 10 | 615.5 |  | Да | 10 | 615.5 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 1412.2 |  |  |  | УО | ООО УК "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 920 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 3150 |  |  | Нет | [30 empty] | Плоская | [9 empty] | Рулонные материалы (в 3-4 слоя) |  | 966 | [13 empty] | Да | 3 | Да | 2 | 630 |  | 10 | 2013 | [5 empty] | 2038 | Да | 1 | 1000 |  | 10 | 2013 | [5 empty] | 2038 | 380 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 300 |  |  | 80 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 3 | Пластик |  | 300 |  |  | Центральное | 1 | 300 |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Газ | [34 empty] | Да | Квартирный двухконтурный котел |  | Газ
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Урожайная ул. 71А корп. 2 |  | Федеральная территория Сириус | 100001005 | пгт Сириус, Урожайная ул. 71А корп. 2 | [12 empty] | 2015 |  |  | 100 | [7 empty] | 676 | 50 | 51 | 130 | 9 | 10 | 2 | 5886.8 | 72 | 4654.4 | 72 | 4498.7 | 72 | Да | 72 | 4498.7 | 72 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 0 | 155.7 |  | Да | 0 | 155.7 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 1232.4 |  |  |  | УО | ООО УК "СЕРВИС СОЧИ" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 676 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 2730 | [33 empty] | Скатная | 2 | Сборные железобетонные элементы | [7 empty] | Металлопрофиль (металлочерепица) |  | 777 | [13 empty] | Да | 2 | Да | 2 | 630 |  | 10 | 2015 | [5 empty] | 2040 | Нет | [11 empty] | 380 | 2 | 2 | 2 | [25 empty] | Центральное | 2 | Металлополимер |  | 500 |  |  | 72 | Металлополимер |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Да | 2 | Пластик |  | 500 |  |  | Отсутствует |  |  |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Электроэнергия | [34 empty] | Да | Бойлер |  | Электроэнергия
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Урожайная ул. 71/1 корп. 2 |  | Федеральная территория Сириус | 100001010 | пгт Сириус, Урожайная ул. 71/1 корп. 2 | [12 empty] | 2015 |  |  | 150 | [7 empty] | 1050 | 50 | 51 | 181 | 9 | 10 | 3 | 8841.5 | 108 | 6975.5 | 108 | 6741.2 |  | Да | 108 | 6741.2 | 108 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 0 | 234.3 |  | Да | 0 | 234.3 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 1866 |  |  |  | УО | ООО УК "СЕРВИС СОЧИ" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 1050 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 3800 |  |  | Нет | [30 empty] | Скатная | 2 | Сборные железобетонные элементы | [7 empty] | Металлопрофиль (металлочерепица) |  | 1210 | [13 empty] | Да | 3 | Да | 3 | 630 |  | 10 | 2015 | [5 empty] | 2040 | Нет | [11 empty] | 380 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 500 |  |  | 108 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 1 | Пластик |  | 500 |  |  | Отсутствует |  |  |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Электроэнергия | [34 empty] | Да | Бойлер |  | Электроэнергия
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Урожайная ул. 71А корп. 3 |  | Федеральная территория Сириус | 100001007 | пгт Сириус, Урожайная ул. 71А корп. 3 | [12 empty] | 2015 |  |  | 100 | [7 empty] | 676 | 50 | 51 | 130 | 9 | 10 | 2 | 5886.8 | 72 | 4654.4 | 72 | 4496.8 |  | Да | 72 | 4496.8 | 72 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 0 | 157.6 |  | Да | 0 | 157.6 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 1232.4 |  |  |  | УО | ООО УК "СЕРВИС СОЧИ" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 676 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 2730 |  |  | Нет | [30 empty] | Скатная | 2 | Сборные железобетонные элементы | [7 empty] | Металлопрофиль (металлочерепица) |  | 777 | [13 empty] | Да | 2 | Да | 2 | 630 |  | 10 | 2015 | [5 empty] | 2040 | Нет | [11 empty] | 380 | 2 | 2 | 2 | [25 empty] | Центральное | 2 | Металлополимер |  | 500 |  |  | 72 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 2 | Пластик |  | 500 |  |  | Отсутствует |  |  |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Электроэнергия | [34 empty] | Да | Бойлер |  | Электроэнергия
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Урожайная ул. 71/1 корп. 3 |  | Федеральная территория Сириус | 100001011 | пгт Сириус, Урожайная ул. 71/1 корп. 3 | [12 empty] | 2015 |  |  | 100 | [7 empty] | 610 | 50 | 51 | 145 | 9 | 10 | 2 | 5862.7 | 72 | 4630.3 | 72 | 4485.8 |  | Да | 72 | 4485.8 | 72 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 0 | 144.5 |  | Да | 0 | 144.5 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 1232.4 |  |  |  | УО | ООО УК "СЕРВИС СОЧИ" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 610 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 3045 |  |  | Нет | [30 empty] | Скатная | 2 | Сборные железобетонные элементы | [7 empty] | Металлопрофиль (металлочерепица) |  | 702 | [13 empty] | Да | 2 | Да | 2 | 630 |  | 10 | 2015 | [5 empty] | 2040 | Нет | [11 empty] | 380 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 500 |  |  | 72 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 1 | Пластик |  | 500 |  |  | Отсутствует |  |  |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Электроэнергия | [34 empty] | Да | Бойлер |  | Электроэнергия
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Урожайная ул. 71А корп. 4 |  | Федеральная территория Сириус | 100001008 | пгт Сириус, Урожайная ул. 71А корп. 4 | [12 empty] | 2015 |  |  | 100 | [7 empty] | 676 | 50 | 51 | 130 | 9 | 10 | 2 | 5886.8 | 72 | 4654.4 | 72 | 4500.2 |  | Да | 72 | 4500.2 | 72 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 0 | 154.2 |  | Да | 0 | 154.2 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 1232.4 |  |  |  | УО | ООО УК "СЕРВИС СОЧИ" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 676 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 2730 |  |  | Нет | [30 empty] | Скатная | 2 | Сборные железобетонные элементы | [7 empty] | Металлопрофиль (металлочерепица) |  | 777 | [13 empty] | Да | 2 | Да | 2 | 630 |  | 10 | 2015 | [5 empty] | 2040 | Нет | [11 empty] | 380 | 1 | 1 | 2 | [25 empty] | Центральное | 2 | Металлополимер |  | 500 |  |  | 72 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 2 | Пластик |  | 500 |  |  | Отсутствует |  |  |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Электроэнергия | [34 empty] | Да | Бойлер |  | Электроэнергия
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Урожайная ул. 71/1 корп. 4 |  | Федеральная территория Сириус | 100001012 | пгт Сириус, Урожайная ул. 71/1 корп. 4 | [12 empty] | 2015 |  |  | 100 | [7 empty] | 610 | 50 | 51 | 145 | 9 | 10 | 2 | 5862.7 | 72 | 4630.3 | 72 | 4485.2 |  | Да | 72 | 4485.2 | 72 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 0 | 145.1 |  | Да | 0 | 145.1 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 1232.4 |  |  |  | УО | ООО УК "СЕРВИС СОЧИ" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 610 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 3045 |  |  | Нет | [30 empty] | Скатная | 2 | Сборные железобетонные элементы | [7 empty] | Металлопрофиль (металлочерепица) |  | 702 | [13 empty] | Да | 2 | Да | 2 | 630 |  | 10 | 2015 | [5 empty] | 2040 | Нет | [11 empty] | 380 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 500 |  |  | 72 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 2 | Пластик |  | 500 |  |  | Отсутствует |  |  |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Электроэнергия | [34 empty] | Да | Бойлер |  | Электроэнергия
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Урожайная ул. 71/1 корп. 5 |  | Федеральная территория Сириус | 100001013 | пгт Сириус, Урожайная ул. 71/1 корп. 5 | [12 empty] | 2015 |  |  | 100 | [7 empty] | 610 | 50 | 51 | 145 | 9 | 10 | 2 | 5862.7 | 72 | 4630.3 | 72 | 4484.8 |  | Да | 72 | 4484.8 | 72 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 0 | 145.5 |  | Да | 0 | 145.5 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 1232.4 |  |  |  | УО | ООО УК "СЕРВИС СОЧИ" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 610 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 3045 |  |  | Нет | [30 empty] | Скатная | 2 | Сборные железобетонные элементы | [7 empty] | Металлопрофиль (металлочерепица) |  | 702 | [13 empty] | Да | 2 | Да | 2 | 630 |  | 10 | 2015 | [5 empty] | 2040 | Нет | [11 empty] | 380 | 1 | 2 | 2 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 500 |  |  | 72 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 2 | Пластик |  | 500 |  |  | Отсутствует |  |  |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Электроэнергия | [34 empty] | Да | Бойлер |  | Электроэнергия
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Урожайная ул. 71/1 корп. 6 |  | Федеральная территория Сириус | 100001014 | пгт Сириус, Урожайная ул. 71/1 корп. 6 | [12 empty] | 2015 |  |  | 150 | [7 empty] | 1326 | 50 | 51 | 230 | 9 | 10 | 4 | 11796.1 | 144 | 9331.3 | 144 | 9024.6 |  | Да | 144 | 9024.6 | 144 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 0 | 306.7 |  | Да | 0 | 306.7 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 2464.8 |  |  |  | УО | ООО УК "СЕРВИС СОЧИ" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 1326 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 3045 |  |  | Нет | [30 empty] | Скатная | 2 | Сборные железобетонные элементы | [7 empty] | Металлопрофиль (металлочерепица) |  | 1525 | [13 empty] | Да | 4 | Да | 4 | 630 |  | 10 | 2015 | [5 empty] | 2040 | Нет | [11 empty] | 380 | 1 | 4 | 4 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 500 |  |  | 144 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 4 | Пластик |  | 500 |  |  | Отсутствует |  |  |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Электроэнергия | [34 empty] | Да | Бойлер |  | Электроэнергия
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Урожайная ул. 71А |  | Федеральная территория Сириус | 100001006 | пгт Сириус, Урожайная ул. 71А | [12 empty] | 2015 |  |  | 150 | [7 empty] | 1120 | 50 | 51 | 187 | 9 | 10 | 3 | 8841.5 | 108 | 6992.9 | 108 | 6760 |  | Да | 108 | 6760 | 108 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 0 | 232.9 |  | Да | 0 | 232.9 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 1848.6 |  |  |  | УО | ООО УК "СЕРВИС СОЧИ" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 1120 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 5610 |  |  | Нет | [30 empty] | Скатная | 2 | Сборные железобетонные элементы | [7 empty] | Металлопрофиль (металлочерепица) |  | 1290 | [13 empty] | Да | 3 | Да | 3 | 630 |  | 10 | 2015 | [5 empty] | 2040 | Нет | [11 empty] | 380 | 1 | 3 | 3 | [25 empty] | Центральное | 3 | Металлополимер |  | 500 |  |  | 108 | Металлополимер |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Да | 3 | Пластик |  | 500 |  |  | Отсутствует |  |  |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Электроэнергия | [34 empty] | Да | Бойлер |  | Электроэнергия
Федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Урожайная ул. 71/1 |  | Федеральная территория Сириус | 100001009 | пгт Сириус, Урожайная ул. 71/1 | [12 empty] | 2015 |  |  | 40 | [7 empty] | 360 | 50 | 51 | 79 | 9 | 10 | 1 | 2919.3 | 37 | 2303.1 | 37 | 2232.7 |  | Да | 37 | 2232.7 | 37 | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Да | 0 | 70.4 |  | Да | 0 | 70.4 |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | Нет |  |  |  | 0 | 616.2 |  |  |  | УО | ООО УК "СЕРВИС СОЧИ" | [9 empty] | Монолитная плита по свайному основанию |  | Железобетон | 360 | кв.м | [5 empty] | Нет | [13 empty] | 0.3 | Железо-бетонный или стальной каркас с кирпичным (мелкоблочным) заполнением |  | Окраска - по штукатурке (по бетону) - полимерным составом |  | 1660 |  |  | Нет | [30 empty] | Скатная | 2 | Сборные железобетонные элементы | [7 empty] | Металлопрофиль (металлочерепица) |  | 414 | [13 empty] | Да | 1 | Да | 1 | 630 |  | 10 | 2015 | [5 empty] | 2040 | Нет | [11 empty] | 380 | 1 | 1 | 1 | [25 empty] | Центральное | 1 | Металлополимер |  | 300 |  |  | 37 | Металлополимер | [9 empty] | Да | 1 | Пластик |  | 300 |  |  | Отсутствует |  |  |  |  | Да | Квартирные котлы |  | Электроэнергия | [34 empty] | Да | Бойлер |  | Электроэнергия
Дата формирования отчета:
М.П.
________________________________________________________________________/ ___________________ / ________________________________________ /
(должность) (подпись) (ФИО)
«____» _________________________ 201___г.